## Slide 1
AXEL
220-240V 50-60Hz
0682_5000_C
IP65
1
 | IK |  | SCx | Hmax
AXEL | 10 | 75kg (4m) | 0,56 m² (4m) | 4/5/6 m
AXEL
3000/4000/5000
1147
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
o
Modello dotato di DEH
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 2
1
2
x4
2
1
3
5 N.m ±1
N
L
N
L
1
2
3
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
2
Marrone
Blu
Nero
Grigio
Classe II
Classe I
Marrone
Blu
Nero
Grigio
Verde/giallo
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 3
3 a
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
3
Fornitura di un kit DEH e installazione/collegamenti
Liste delle parti:
1 Scatola rilevatore iperfrequenza
2 Coperchio scatola iperfrequenza
3 Rilevatore iperfrequenza, con le istruzioni del produttore
4 Pressacavo
5 Dado passacavo
6: Viti Eco-Syn 4x12 TCB Q.tà 6
7 Vite Delta PT 5x16 Qtà 2
8: guarnizione della scatola
9 Filo
9
3
7 4 5 6
1 2 8
Presentazione del kit
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 4
3b
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
4
Collegamento del rilevatore
Per il collegamento del rilevatore, consultare le istruzioni del produttore,
prima di essere installato sull’albero
Fasi di montaggio del rilevatore nel suo alloggiamento:
Montare il pressacavo (4) utilizzando il dado (5) nella scatola (1), stringendo a 2N.m.
Inserire la guarnizione (8) nella scanalatura dell'alloggiamento (1)
Far passare il filo (9) attraverso il pressacavo (4)
Collegare il rilevatore (3) secondo le istruzioni del produttore
Posizionare il rilevatore (3) nell'alloggiamento (1)
Fissare il rivelatore con 2 viti 4x12 (6) con una coppia di 1,5N.m.
Serrare il pressacavo
Chiudere la scatola utilizzando il coperchio (2) e le viti 4 x 4x12 (6) serrate alla coppia di 1,5N.m.
=> la scatola è pronta per essere installata nel terminale
Procedura per l'installazione di un DEH fornito separatamente, per una colonna AXEL:
Inserire il rilevatore nella porta di accesso)
Fissare con le 2 viti alla coppia di 2N.m.
A seconda del tipo di classe (I o II), collegare alla scatola di connessione:
  fare riferimento ai capitoli 4a o 4b
Serrare le 2 viti: 2N.m.
3c
Installazione sull’albero
Fase 1
Fase 2
Passo 3
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 5
4 a
4b
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
5
M8
CL2
M8
Alimentazione DEH
Alimentazione dell'apparecchio
nulla
L Marrone
N Blu
PILOTABILE
Bianco
Opzione DEH : Collegamento Classe I
Filo di terra
Schema di collegamento elettrico
In Classe I
Classe I
L Marrone
N Blu
PILOTABILE
Grigio
V/G
CL2
M8
Alimentazione DEH
Alimentazione dell'apparecchio
nulla
Filo di collegamento equipotenziale
EQUI
Schema di collegamento elettrico
In Classe II
Opzione DEH : Collegamento Classe II
Filo grigio
Filo grigio
EQUI
Armadio
elettrico
Filo grigio
Filo pilota L' (filo bianco)
Classe II
L Marrone
N Blu
PILOTABILE
Bianco
L Marrone
N Blu
Pilota Bianco
Grigio
Scatola di connessione
Driver LED con funzione di filo pilota
Rivelatore
Verde/giallo
Scatola di connessione
filo pilota
Terra
Driver LED con funzione di filo pilota
Rivelatore
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
6
5
1350 mm
Installazione della colonna:
Raccomandazioni per la manipolazione
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.