## Slide 1
AXESS
(avec toron d’alimentation)/(with power supply cable) / (con filo di alimentazione)
220-240V 50 Hz
 |  |  | SCx
 | 10 | 5,4kg | 0,044m²
IK
ou
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 2
8N.m ±1
A1
2x
A2
T25
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16 - Site • www.eclatec.com
A3
2
Passer à l’étape C1/ Go to step C1 / Andare al passo C1
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 3
AXESS
(SANS toron d’alimentation) / (WITHOUT power supply cable) /
(SENZA filo di alimentazione)
Outillage spécifique conseillé / Specific tools recommended/Strumenti specifici consigliati
Clé à tube droite rainurée pour laisser la place
au toron lors du serrage du PE
B1
B2
x4
Straight pipe wrench, grooved to leave space
for the cable when tightening the cable gland
Chiave per tubo dritta, scanalata per fare spazio
al filo quando si stringe il PE

## Slide 4
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16
Site • www.eclatec.com
B3
x2
B4
B5
250mm

## Slide 5
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16
Site • www.eclatec.com
B6
27
4N.m +/-0,5
B7
B8
2x 2N.m +0,5

## Slide 6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16
Site • www.eclatec.com
B9
Branchements au niveau du bornier / Terminal block connections / Collegamenti a livello del morsetto
B10
B11
4x 3N.m ±0,5
Respecter le couple
de serrage
Respecter les alignements pour l’assemblage
II
II
Respect the alignments for the assembly
Respect the tightening torque
Rispettare gli allineamenti per il montaggio
Rispettare la coppia di serraggio

## Slide 7
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16
Site • www.eclatec.com
B12
8N.m ±1
2x
B13
T25
B14
Passer à l’étape C1 / Go to step C1 / Andare al passo C1

## Slide 8
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Fax • + 33 (0)3 83 37 16 16
Site • www.eclatec.com
C1
Class with DALI – 4x 1,5mm²
Class I with DALI – 5x 1,5mm²
Class I 3x 1,5mm²
Class 2x 1,5mm²
Branchements au niveau du coffret / Connections in the box / Collegamenti a livello della scatola
or
or
or
II
II
Brown live
Blue neutral
Black Dali +
Grey Dali -
Brown live
Blue neutral
Brown live
Blue neutral
Green/yellow earth
Black Dali +
Grey Dali -
Brown live
Blue neutral
Green/yellow earth