## Slide 1
KERIS 5.2 & 6
INVENTRONICS
220-415 V 47-63 Hz
0686_5003_B
KERIS 5.2
KERIS 6
KERIS 6
KERIS 5.2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
IK 08
IP 66
Pointe de l’indicateur orientée vers la surface à éclairer
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Les projecteurs sont identifiés par une étiquette de couleur portant le type de distribution lumineuse.
Positionner les projecteurs sur le support en respectant bien la couleur indiquée dans le plan de réglages.
ETIQUETTE JAUNE ASY 30-N-1
ETIQUETTE BLEU ASY 30-M-1
ETIQUETTE ROUGE ASY 30-W-1
ETIQUETTE VERTE ASY 40-M-1
ETIQUETTE ROSE ASY 65-M-1
ETIQUETTE VIOLET P-FM-1
ETIQUETTE ORANGE P-FI-1
Exemple
Exemple

## Slide 3
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
4 x Ø8,5 mm
134 mm
480 mm
10,5 mm
653 max
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
90
: 7 kg
(avec fixations)

## Slide 4
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
Suspendu Avancé
Porté Avancé
POSSIBILITES INCLINAISON/CONFIGURATION
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
ALIMENTATION EMBARQUEE |  | 
 | A | B
TYPE 1 PORTE |  | 
TYPE 1 SUSPENDU |  | 
TYPE 2 |  | 
POSITION PROJECTEUR
SUR LYRE
TYPE
FIXATION PROJECTEUR
ALIMENTATION DEPORTEE |  | 
 | A | B
TYPE 1 PORTE |  | 
TYPE 1 SUSPENDU |  | 
TYPE 2 |  | 
TYPE
FIXATION PROJECTEUR
POSITION PROJECTEUR
SUR LYRE

## Slide 5
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
1x Vis M20
100 N.m
+
Rondelle LL20
(Ø60xep.3)
Vis et rondelle non fournies
(Utiliser de la visserie traitée
contre la corrosion)
2x Vis M16
65 N.m
+
2x Rondelles LL16
(Ø50xep.3)
Vis et rondelles non fournies
(Utiliser de la visserie traitée
contre la corrosion)
100
200
Attacher un filin de sécurité autour du bras de la lyre. Filin non fourni
FIXATION
3
OU
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 6
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
REGLAGE ORIENTATION
MISE EN PLACE LUNETTE DE VISEE
1
2
1
2
3
Position Module Supérieur Droite
Position Module Inférieur Droite
Position Module Supérieur Gauche
Position Module Inférieur Gauche
Attacher le filin de sécurité de la lunette au projecteur.
4
0 | 3 | 4 | 5 | 6
PFI - PFM | ASY 30 | ASY 40 | ASY 50 | "-"
Le réglage de la lunette doit être fonction de l’optique et/ou du plan de réglage. Quelle que soit la position de la lunette sur le projecteur, le réglage angulaire est positif vers l’avant du projecteur pour les positions 3, 4, 5, 6.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 7
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
1
5
3
3
12 N.m
2
50 N.m
4
REGLAGE INCLINAISON
Opérations à faire des deux côtés
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 8
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
1
2
3
x4
2
1
2
3
4
100 mm
1
PASSAGE POSITION A VERS B
Opérations à faire des deux côtés
Opérations à faire des deux côtés
PASSAGE POSITION TYPE 1 A TYPE 2
VOIR NOTICE NO0686_5005
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
A
B

## Slide 9
1
2
3
1
x4
2
Module 1
Module 2
Module 3
CABLAGE
Capot
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 10
BORNIER DE RACCORDEMENT DU DRIVER
Tournevis plat 3 à 3,5
8 à 9 mm
1
4
2
3
4x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Le driver répond au standard D4i
avec le bus d’alimentation DALI activé.
* P/E M25 pour câble 1.5-2.5² Ø13 à Ø18mm
-Si câble diamètre inférieur, Ø9 à Ø13mmm remplacer la garniture par celle fournie dans le compartiment de raccordement électrique
Garniture pour câble Ø13 à Ø18
Garniture pour câble Ø9 à Ø13
La photo montre le sens de la garniture. Il faut l’enfoncer jusqu’à la butée

## Slide 11
INPUT
3a
CABLAGE D’ALIMENTATION
Capot
Module 2 KERIS 6
Module 3 KERIS 6
Module 2 KERIS 5.2
Module 1
KERIS 5.2 ET 6
NTC module 2 KERIS 5.2
1
2
3
4
5
6
5
2
1
3
KERIS 5.2 et 6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1+
V1-
V2+
V2-
V3+
V3-
OTP
DA+
DA-
CABLAGE ALIMENTATION/PROJECTEUR
Avec du câble 7G1,5 connecter le fil « 6 » au bornier « WAGO 221» qui sera relié aux bornes 2+ et 3+ avec du fils de 1mm².
Pour un câble 7G de section supérieure il faudra réaliser une connexion externe. (Nous consulter)
Presse étoupe
Couple serrage
N.m
Diamètre câble
mm
Câble
AWG
Section
Câble
mm
9-18
6
OUTPUT

## Slide 12
INPUT
3b
CABLAGE D’ALIMENTATION AVEC PROTOCOLE DALI
Capot
Module 2 KERIS 6
Module 3 KERIS 6
Module 2 KERIS 5.2
Module 1
KERIS 5.2 ET 6
NTC module 2 KERIS 5.2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
5
2
1
3
KERIS 5.2 et 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1+
V1-
V2+
V2-
V3+
V3-
OTP
DA+
DA-
Presse étoupe
Couple serrage
N.m
Diamètre câble
mm
Câble
AWG
Section
Câble
mm
9-18
6
OUTPUT
CABLAGE ALIMENTATION/PROJECTEUR
Avec du câble 7G1,5 connecter le fil « 6 » au bornier « WAGO 221» qui sera relié aux bornes 2+ et 3+ avec du fils de 1mm².
Pour un câble 7G de section supérieure il faudra réaliser une connexion externe. (Nous consulter)
OUTPUT
INPUT

## Slide 13
3c
CABLAGE D’ALIMENTATION AVEC PROTOCOLE DMX
Capot
Module 2 KERIS 6
Module 3 KERIS 6
Module 2 KERIS 5.2
Module 1
KERIS 5.2 ET 6
NTC module 2 KERIS 5.2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
INPUT
5
2
1
KERIS 5.2 et 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1+
V1-
V2+
V2-
V3+
V3-
OTP
DA+
DA-
Presse étoupe
Couple serrage
N.m
Diamètre câble
mm
Câble
AWG
Section
Câble
mm
9-18
6
OUTPUT
3
CABLAGE ALIMENTATION/PROJECTEUR
Avec du câble 7G1,5 connecter le fil « 6 » au bornier « WAGO 221» qui sera relié aux bornes 2+ et 3+ avec du fils de 1mm².
Pour un câble 7G de section supérieure il faudra réaliser une connexion externe. (Nous consulter)

## Slide 14
3d
CABLAGE D’ALIMENTATION AVEC PROTOCOLE D4i
Capot
Module 2 KERIS 6
Module 3 KERIS 6
Module 2 KERIS 5.2
Module 1
KERIS 5.2 ET 6
NTC module 2 KERIS 5.2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
5
2
1
3
KERIS 5.2 et 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1+
V1-
V2+
V2-
V3+
V3-
OTP
DA+
DA-
Presse étoupe
Couple serrage
N.m
Diamètre câble
mm
Câble
AWG
Section
Câble
mm
+
-
9-18
6
OUTPUT
CABLAGE ALIMENTATION/PROJECTEUR
Avec du câble 7G1,5 connecter le fil « 6 » au bornier « WAGO 221» qui sera relié aux bornes 2+ et 3+ avec du fils de 1mm².
Pour un câble 7G de section supérieure il faudra réaliser une connexion externe. (Nous consulter)
INPUT
OUTPUT
INPUT
-
+
24V

## Slide 15
DALI/DMX
M16
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
DALI/DMX
M16
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
Schéma de câblage avec alimentation déportée :
Alimentation secteur 230 V ou 400 V
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 4 mm² max
KERIS 6
Section : 7*2,5 mm² max
Longueur Max : 200 m en 7*2,5 mm²
Longueur Max : 100 m en 7*1,5 mm²
Ø Câble max : 21 mm
Ø Câble min : 11 mm
7 fils :
Fil 1 : NTC PCB
Fil 2 : -1 LED
Fil 3 : -2 LED
Fil 4 : -3 LED
Fil 5 : +1 LED
Fil 6 : +2 & 3+ LED
V/J : terre
KERIS 5.2
Section : 6*2,5 mm² max
Longueur Max : 200 m en 6*2,5 mm²
Longueur Max : 100 m en 6*1,5 mm²
Ø Câble max : 21 mm
Ø Câble min : 11 mm
6 fils :
Fil 1 : NTC PCB
Fil 2 : -1 LED
Fil 3 : -2 LED
Fil 4 : +1 LED
Fil 5 : +2 LED
V/J : terre
Schéma de câblage avec alimentation intégrée aux projecteurs:
Alimentation secteur 230 V ou 400 V
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 4 mm² max
Câbles non fournis par ECLATEC
Câbles non fournis par ECLATEC
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 16
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
Schéma de câblage avec alimentations déportées en version DALI
et
Boitier de pilotage ECLATEC :
Vers contacteur 1
½ stade droit
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 4 mm² max
Vers contacteur 2
½ stade gauche
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 4 mm² max
DALI longueur max 300 m
=> boitier de pilotage
Fils DALI
Ø Câble max : 10 mm
Ø Câble min : 5 mm
Section : 2,5 mm² max
Câbles non fournis par ECLATEC
KERIS 6
Section : 7*2,5 mm² max
Longueur Max : 200 m en 7*2,5 mm²
Longueur Max : 100 m en 7*1,5 mm²
Ø Câble max : 21 mm
Ø Câble min : 11 mm
7 fils :
Fil 1 : NTC PCB
Fil 2 : -1 LED
Fil 3 : -2 LED
Fil 4 : -3 LED
Fil 5 : +1 LED
Fil 6 : +2 & 3+ LED
V/J : terre
KERIS 5.2
Section : 6*2,5 mm² max
Longueur Max : 200 m en 6*2,5 mm²
Longueur Max : 100 m en 6*1,5 mm²
Ø Câble max : 21 mm
Ø Câble min : 11 mm
6 fils :
Fil 1 : NTC PCB
Fil 2 : -1 LED
Fil 3 : -2 LED
Fil 4 : +1 LED
Fil 5 : +2 LED
V/J : terre
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
DALI/DMX
M16
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
DALI/DMX
M16

## Slide 17
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
DALI/DMX
M16
Schéma de câblage avec alimentations intégrées aux projecteurs en version DALI
et
Boitier de pilotage ECLATEC :
Câbles non fournis par ECLATEC
DALI longueur max 300 m
=> boitier de pilotage
Fils DALI
Ø Câble max : 10 mm
Ø Câble max : 5 mm
Section : 2,5 mm² max
Vers contacteur 1
½ stade droit
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 6 mm² max
Vers contacteur 2
½ stade gauche
Ø Câble max : 17 mm
Ø Câble min : 10 mm
Section : 6 mm² max
Fils DALI
Ø Câble max : 10 mm
Ø Câble max : 5 mm
Section : 2,5 mm² max
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
OUTPUT
M32
VENTILATION
VALVE
WATERPROOF
PLUG
DALI/DMX RELAUNCH
M16
INPUT
M25
DALI/DMX
M16

## Slide 18
INSTALLATION DES ALIMENTATIONS EN ARMOIRE
La distance entre les pilotes et les parois latérales est recommandée comme indiqué sur le dessin.
Faire les tests thermiques dans des conditions réelles d'installation et d'application et de garantir que la température de son boîtier est inférieure à 80°C garantie Tc.
Il est suggéré de sélectionner une enceinte d'armoire peinte avec un rapport de réflectance élevé pour réduire la chaleur radiante solaire.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 19
INSTALLATION EN PIED DE MAT
Pièce Rep1 et visserie fournies avec option Alimentation déportée
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
525
480
500
90
134
65
210

## Slide 20
NETTOYAGE
Supprimer les éléments physiques qui peuvent bloquer et modifier le refroidissement de l'air (ailettes du radiateur).
Fréquence de nettoyage (en fonction du lieu d'installation et de l'environnement).
Toujours tester l'échantillon avec le nettoyant et selon la technique choisie avant.
Ne laissez pas de produits de nettoyage sur les pièces en plastique pendant une longue période.
N'appliquez pas de nettoyants à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
Nettoyage des pièces en verre.
Produits nettoyants recommandés :
Savon doux.
Eau tiède.
Chiffon doux/sans abrasifs.
Eponge.
Nettoyage à l’eau.
La pollution peut altérer sensiblement les performances lumineuses des luminaires.
Il est conseillé de nettoyer régulièrement les glaces des modules et de vérifier que les radiateurs ne sont pas obstrués.
COURANT D’APPEL
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com