## Slide 1
KERIS 5.2 & 6
INVENTRONICS
220-415 V 47-63 Hz
0686_5003_B
KERIS 5,2
KERIS 6
KERIS 6
KERIS 5.2
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
IK 08
IP 66
Punta dell'indicatore rivolta verso la superficie da illuminare
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 2
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
I proiettori sono identificati da un'etichetta colorata che indica il tipo di distribuzione della luce.
Posizionare i faretti sul supporto, prestando attenzione al colore indicato nella planimetria.
ETICHETTA GIALLA ASY 30-N-1
ETICHETTA BLU ASY 30-M-1
ETICHETTA ROSSA ASY 30-W-1
ETICHETTA VERDE ASY 40-M-1
ETICHETTA ROSA ASY 65-M-1
ETICHETTA VIOLA P-FM-1
ETICHETTA ARANCIONE P-FI-1
Esempio
Esempio

## Slide 3
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
4 x Ø8,5 mm
134 mm
480 mm
10,5 mm
653 max
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
90
: 7 kg
(con fissaggi)

## Slide 4
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Sospeso avanzato
Portata avanzata
OPZIONI DI INCLINAZIONE/CONFIGURAZIONE
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
ALIMENTAZIONE IMBALLATA |  | 
 | A | B
PORTA TIPO 1 |  | 
TIPO 1 SOSPESO |  | 
TYPE 2 |  | 
POSIZIONE DEI RIFLETTORI
SU LYRE
TIPO MONTAGGIO DEL PROIETTORE
ALIMENTAZIONE REMOTA |  | 
 | A | B
PORTA TIPO 1 |  | 
TIPO 1 SOSPESO |  | 
TYPE 2 |  | 
TIPO
MONTAGGIO DEL PROIETTORE
POSIZIONE DEI RIFLETTORI
SU LYRE

## Slide 5
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
1x Vis M20
100 N.m
+
Rondella LL20
(Ø60xep.3)
Viti e rondelle non fornite
(Utilizzare viti e bulloni trattati
contro la corrosione)
2x Vis M16
65 N.m
+
2x Rondelle LL16
(Ø50xep.3)
Viti e rondelle non fornite
(Utilizzare viti e bulloni trattati
contro la corrosione)
100
200
Legare una corda di sicurezza intorno al braccio della lira. Corda non fornita
FISSAGGIO
3
O
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 6
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO
MONTAGGIO DEL CANNOCCHIALE
1
2
1
2
3
Posizione del modulo in alto a destra
Posizione Modulo inferiore Destra
Posizione del modulo in alto a sinistra
Posizione Modulo inferiore Sinistra
Collegare il filo di sicurezza della lunetta al proiettore.
4
0 | 3 | 4 | 5 | 6
PFI - PFM | ASY 30 | ASY 40 | ASY 50 | "-"
Il telescopio deve essere regolato in base all'ottica e/o al piano di regolazione. Indipendentemente dalla posizione dell'appoggio fisso sul proiettore, la regolazione angolare è positiva verso la parte anteriore del proiettore per le posizioni 3, 4, 5 e 6.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 7
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
1
5
3
3
12 N.m
2
50 N.m
4
REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE
Operazioni da effettuare su entrambi i lati
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 8
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
1
2
3
x4
2
1
2
3
4
100 mm
1
PASSAGGIO POSIZIONE A VERSO B
Operazioni da effettuare su entrambi i lati
Operazioni da effettuare su entrambi i lati
PASSAGGIO POSIZIONE TIPO A A TIPO 2
VEDI OPUSCOLO N. 0686_5005
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
A
B

## Slide 9
1
2
3
1
x4
2
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
CABLAGGIO
Cofano
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 10
MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO DEL DRIVER
Cacciavite piatto da 3 a 3,5
8 x 9 mm
1
4
2
3
4x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Il driver è conforme allo standard D4i
con il bus di alimentazione DALI attivato.
* P/E M25 per cavo 1,5-2,5² Ø13 a Ø18 mm
-Se il diametro del cavo è inferiore, da Ø9 a Ø13mm, sostituire la guarnizione con quella fornita nel vano connessioni elettriche
Raccordo per cavo da Ø13 a Ø18
Raccordo per cavo da Ø9 a Ø13
La foto mostra la direzione dell'assetto. Spingerlo dentro fino all'arresto
Figura 2 Collegamento a molla di trazione
Collegamento dei conduttori
Spellare i conduttori alla lunghezza indicata. 8 x 9 mm
I conduttori flessibili possono essere dotati di puntali.
Crimpare i tappi terminali con una pinza per crimpare. Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti di prova della norma DIN 46228-4.
La lunghezza del terminale deve corrispondere alla lunghezza del conduttore da spelare.
Per aprire il punto di connessione, inserire un cacciavite nell'apertura rettangolare.
Cacciavite piatto da 3 a 3,5
Inserire il conduttore nell'apertura di connessione rotonda fino all'arresto.
Rimuovere il cacciavite per effettuare il collegamento del conduttore.
Per sbloccare il conduttore, inserire nuovamente il cacciavite nell'apertura.

## Slide 11
INGRESSO
3 a
CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE
Cofano
KERIS 2 e KERIS 6
KERIS 3 e KERIS 6
KERIS 2 e KERIS 5,2
Modulo 1
KERIS 5,2 e 6
KERIS 5.1, 2 e KERIS 5,2
1
2
3
4
5
6
5
2
1
3
KERIS 5,2 e 6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1.
V1.
V2.
V2.
V3.
V3.
OTP
DA+
DA-
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE/PROIETTORE
Utilizzando un cavo 7G1,5, collegare il filo "6" alla morsettiera "WAGO 221", che sarà collegata ai morsetti 2+ e 3+ con un filo da 1 mm².
Per un cavo 7G di sezione maggiore, è necessario un collegamento esterno. (Contattateci)
Pressacavo
Coppia di serraggio
N.m
Diametro del cavo
mm
Cavo
AWG
Sezione
Cavo
mm
9/18
6
USCITA

## Slide 12
INGRESSO
3b
CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE CON PROTOCOLLO DALI
Cofano
KERIS 2 e KERIS 6
KERIS 3 e KERIS 6
KERIS 2 e KERIS 5,2
Modulo 1
KERIS 5,2 e 6
KERIS 5.1, 2 e KERIS 5,2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
5
2
1
3
KERIS 5,2 e 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1.
V1.
V2.
V2.
V3.
V3.
OTP
DA+
DA-
Pressacavo
Coppia di serraggio
N.m
Diametro del cavo
mm
Cavo
AWG
Sezione
Cavo
mm
9/18
6
USCITA
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE/PROIETTORE
Utilizzando un cavo 7G1,5, collegare il filo "6" alla morsettiera "WAGO 221", che sarà collegata ai morsetti 2+ e 3+ con un filo da 1 mm².
Per un cavo 7G di sezione maggiore, è necessario un collegamento esterno. (Contattateci)
USCITA
INGRESSO

## Slide 13
3c
CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE CON PROTOCOLLO DMX
Cofano
KERIS 2 e KERIS 6
KERIS 3 e KERIS 6
KERIS 2 e KERIS 5,2
Modulo 1
KERIS 5,2 e 6
KERIS 5.1, 2 e KERIS 5,2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
INGRESSO
5
2
1
KERIS 5,2 e 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1.
V1.
V2.
V2.
V3.
V3.
OTP
DA+
DA-
Pressacavo
Coppia di serraggio
N.m
Diametro del cavo
mm
Cavo
AWG
Sezione
Cavo
mm
9/18
6
USCITA
3
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE/PROIETTORE
Utilizzando un cavo 7G1,5, collegare il filo "6" alla morsettiera "WAGO 221", che sarà collegata ai morsetti 2+ e 3+ con un filo da 1 mm².
Per un cavo 7G di sezione maggiore, è necessario un collegamento esterno. (Contattateci)

## Slide 14
3d
CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE CON PROTOCOLLO D4i
Cofano
KERIS 2 e KERIS 6
KERIS 3 e KERIS 6
KERIS 2 e KERIS 5,2
Modulo 1
KERIS 5,2 e 6
KERIS 5.1, 2 e KERIS 5,2
1
2
3
4
5
6
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
5
2
1
3
KERIS 5,2 e 6
4
CM
L1
PE
DA+
DA-
L2
24V
SHD
LUM
V1.
V1.
V2.
V2.
V3.
V3.
OTP
DA+
DA-
Pressacavo
Coppia di serraggio
N.m
Diametro del cavo
mm
Cavo
AWG
Sezione
Cavo
mm
+
-
9/18
6
USCITA
CABLAGGIO ALIMENTAZIONE/PROIETTORE
Utilizzando un cavo 7G1,5, collegare il filo "6" alla morsettiera "WAGO 221", che sarà collegata ai morsetti 2+ e 3+ con un filo da 1 mm².
Per un cavo 7G di sezione maggiore, è necessario un collegamento esterno. (Contattateci)
INGRESSO
USCITA
INGRESSO
-
+
24V

## Slide 15
DALI o DMX
M16
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
DALI o DMX
M16
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
Schema di collegamento con alimentazione remota :
Alimentazione di rete 230 V o 400 V
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 4 mm² max
KERIS 6
Sezione: 7*2,5 mm² max
Lunghezza massima : 200 m in cavo da 7*2,5 mm²
Lunghezza massima : 100 m in cavo da 7*1,5 mm²
Ø massimo del cavo : 21 mm
Ø Cavo min : 11 mm
7 figli :
Filo 1: PCB NTC
Filo 2: -1 LED
Filo 3: -2 LED
Filo conduttore 4: -3 LED
Filo 5: +1 LED
Filo 6: 3 LED
V/J: terra
KERIS 5,2
Sezione: 6*2,5 mm² max
Lunghezza massima : 200 m in cavo da 6*2,5 mm²
Lunghezza massima : 100 m in cavo da 6*1,5 mm²
Ø massimo del cavo : 21 mm
Ø Cavo min : 11 mm
6 fili :
Filo 1: PCB NTC
Filo 2: -1 LED
Filo 3: -2 LED
Filo conduttore 4: +1 LED
Filo 5: +2 LED
V/J: terra
Schema di cablaggio con alimentazione integrata nei proiettori:
Alimentazione di rete 230 V o 400 V
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 4 mm² max
Cavi non forniti da ECLATEC
Cavi non forniti da ECLATEC
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 16
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
Schema di collegamento con alimentatori remoti in versione DALI
ETS
Unità di controllo ECLATEC :
Al contattore 1
½ palco a destra
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 4 mm² max
Al contattore 2
½ palco a sinistra
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 4 mm² max
Lunghezza massima DALI 300 m
=> scatola di controllo
Fili DALI
Ø massimo del cavo : 10 mm
Ø Cavo min : 5 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Cavi non forniti da ECLATEC
KERIS 6
Sezione: 7*2,5 mm² max
Lunghezza massima : 200 m in cavo da 7*2,5 mm²
Lunghezza massima : 100 m in cavo da 7*1,5 mm²
Ø massimo del cavo : 21 mm
Ø Cavo min : 11 mm
7 figli :
Filo 1: PCB NTC
Filo 2: -1 LED
Filo 3: -2 LED
Filo conduttore 4: -3 LED
Filo 5: +1 LED
Filo 6: 3 LED
V/J: terra
KERIS 5,2
Sezione: 6*2,5 mm² max
Lunghezza massima : 200 m in cavo da 6*2,5 mm²
Lunghezza massima : 100 m in cavo da 6*1,5 mm²
Ø massimo del cavo : 21 mm
Ø Cavo min : 11 mm
6 fili :
Filo 1: PCB NTC
Filo 2: -1 LED
Filo 3: -2 LED
Filo conduttore 4: +1 LED
Filo 5: +2 LED
V/J: terra
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
DALI o DMX
M16
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
DALI o DMX
M16

## Slide 17
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
DALI o DMX
M16
Schema di cablaggio con alimentatori integrati nei faretti in versione DALI
ETS
Unità di controllo ECLATEC :
Cavi non forniti da ECLATEC
Lunghezza massima DALI 300 m
=> scatola di controllo
Fili DALI
Ø massimo del cavo : 10 mm
Ø massimo del cavo : 5 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Al contattore 1
½ palco a destra
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 6 mm² max
Al contattore 2
½ palco a sinistra
Ø massimo del cavo : 17 mm
Ø Cavo min : 10 mm
Sezione: 6 mm² max
Fili DALI
Ø massimo del cavo : 10 mm
Ø massimo del cavo : 5 mm
Sezione: 2,5 mm² max
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
USCITA
M32
VENTILAZIONE
VALVOLA
IMPERMEABILE
TAPPO
RILANCIO DI DALI/DMX
M16
INGRESSO
M25
DALI o DMX
M16

## Slide 18
INSTALLAZIONE DEGLI ALIMENTATORI NEGLI ARMADI
La distanza tra i piloti e le pareti laterali è consigliata come indicato nel disegno.
Eseguire test termici in condizioni reali di installazione e applicazione e garantire che la temperatura dell'involucro sia inferiore agli 80°C garantiti Tc.
Si consiglia di scegliere un mobile verniciato con un elevato rapporto di riflessione per ridurre il calore solare radiante.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 19
INSTALLAZIONE AI PIEDI DELL'ALBERO
Parte Rep1 e viti fornite con l'opzione Alimentazione remota
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
525
480
500
90
134
65
210
5 | 2 | DADO IN ACCIAIO INOX H8
4 | 2 | RONDELLA DI CONTATTO 8 IN ACCIAIO INOX
3 | 2 | CHC M8X20-20 INOX
2 | 1 | ALIMENTAZIONE
1 | 1 | SPL PIED DE MAT KERIS 5-6
REP | QTE | Design:

## Slide 20
PULIZIA
Rimuovere gli elementi fisici che possono bloccare e modificare il raffreddamento dell'aria (alette del radiatore).
Frequenza di pulizia (a seconda del luogo di installazione e dell'ambiente).
Testare sempre il campione con il detergente e secondo la tecnica scelta in precedenza.
Non lasciare prodotti per la pulizia sulle parti in plastica per lungo tempo.
Non applicare i detergenti alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
Pulizia delle parti in vetro.
Prodotti di pulizia consigliati :
Sapone neutro.
Acqua calda.
Panno morbido/no abrasivi.
Spugna.
Pulire con acqua.
L'inquinamento può alterare in modo significativo le prestazioni luminose degli apparecchi di illuminazione.
È consigliabile pulire regolarmente le finestre dei moduli e controllare che i radiatori non siano ostruiti.
Corrente di alimentazione
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Numero di alimentazioni per interruttore automatico Tipo B |  |  | 
Vac nominale (V) | 32 A | 50 A | 63 A
220 | 2 | 3 | 4
400 | 2/+2 | 3/+3 | 4/+4
Numero di alimentazioni per interruttore automatico Tipo C |  |  | 
Vac nominale (V) | 32 A | 50 A | 63 A
220 | 2 | 3 | 4
400 | 2/+2 | 4/+4 | 5/+5
Numero di alimentazioni per interruttore automatico Tipo D |  |  | 
Vac nominale (V) | 32 A | 50 A | 63 A
220 | 2 | 3 | 4
400 | 3/+3 | 4/+4 | 6/+6