## Slide 1
KERIS 2
220-240V 50Hz
IP65
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
IK |  | SCx | Hmax
08 | 11 kg | 0,04 m² | 15 m
0665_5000_G
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2 fixations sont nécessaires suivant norme EN60598-2-3
2 fixings are required as per the EN60598-2-3 standard
sono necessari 2 fissaggi in conformità alla norma EN60598-2-3
o

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1
2
3 A
N
L
50
11
N
L
50
11
1
2
1
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 3
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.
3 B
4
N
L
50
11
N
L
50
11
CAS D’UN MONTAGE EN COUPURE / IN THE CASE OF A CUT-OUT ASSEMBLY / NEL CASO DI UN GRUPPO DI TAGLIO
1
2
2
1
27
3
1
2
x8
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
4N.m ±1
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 4
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
5
1
1
2
6
20N.m ±1
x4
SUSPENDUE
SUSPENDED
SOSPESA
PORTEE
SUPPORTED
PORTATA
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com