## Slide 1
KERIS 4
220-240V 50Hz
IP65
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
IK |  | SCx | Hmax
08 | 18 kg | 0,08 m² | 30 m
0695_5000_A
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2 fixations sont nécessaires suivant norme EN60598-2-3
2 fixings are required as per the EN60598-2-3 standard
sono necessari 2 fissaggi in conformità alla norma EN60598-2-3

## Slide 2
1
x4
2
3 A
N
L
50
11
N
L
50
11
1
2
1
2
T20
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
Les fils DALI en pied de poteau doivent être
séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be
separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 3
3 B
N
L
50
11
N
L
50
11
CAS D’UN MONTAGE EN COUPURE/ CASE OF A CUT-OUT ASSEMBLY / NEL CASO DI UN GRUPPO DI TAGLIO
2
1
1
2
27
3
T20
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
Les fils DALI en pied de poteau doivent être
séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be
separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 4
4
1
2
x4
4N.m ±1
1
2
5
20N.m ±1
x4
SUSPENDUE/ SUSPENDED/ SOSPESA
PORTEE/ SUPPORTED/ SUPPORTO
2
3
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54527 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
6
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.