## Slide 1
IK |  | SCx | Hmax
08 | 7,9 kg | 0,14 m² | 7 m
LEIZA
220-240V 50Hz
S616_5000_A_
IP65
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 2
1
10 N.m ±1
X 2
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 3
3
N
L
N
L
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.