## Slide 1
LEXIK 1&2
220-240V 50Hz
 | IK |  | SCx | Hmax
T1 | 09 | 7,3 kg | 0,06 m² | 6 m
T2 | 09 | 9 kg | 0,08 m² | 10 m
S497_5000_C
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti

## Slide 2
2.1
1
2
3
4
5
4
N
L
N
L
10 N.m ±1
-FHC M8 x 25
1.1
5
4x
1m
mini
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be
separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
N
L
N
L
N
L
N
L
1
2
3
4
2.2.A
2.2.B
LEXIK 1
LEXIK 2
5
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 4
2.3
1
2
3
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti