## Slide 1
NISMO
IK |  | SCx | Hmax
10 | 15kg | 0,23m² | 12m
220-240V 50Hz
TOP 76
TOP 60
0608_5100_D_

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..
1.1
1.2
2
1
1
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 3
TOP
6N.m ±1
4
6x
2
1
2.1
N
L
50
11
N
L
50
11
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..
Autres notices et modes opératoires
Other manuals and operating instructions
Altri manuali e istruzioni per l'uso