## Slide 1
PIXEL 1-2
 | IK |  | SCx | Hmax
PIXEL 1 | 09 | 9kg | 0,06m² | 10m
PIXEL 2 | 09 | 12,5kg | 0,08m² | 12
220-240V 50Hz
0527_5100_F_
 | PIXEL1 | PIXEL2
A1 | 500 | 645
A2 | 634 | 778
A3 | 245 | 245
B | 299 | 381
C1 | 77 | 77
C2 | 252 | 270

## Slide 2
TOP 76
TOP 60
LAT
LAT
100
LRM 60

## Slide 3
N
L
N
L
50
11
50
11
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1
2
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

## Slide 4
5N.m ±1
4
4x
10N.m ±1
5
1x
LAT
TOP
2
1
2
1
10N.m ±1
5
2x
1
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

## Slide 5
2x 10N.m. ±1
4
LRM 60
2
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
A/ Mise en place
Installation
Impostazione
3
Autres notices et modes opératoires
Other manuals and operating instructions
Altri manuali e istruzioni per l'uso
6
12N.m. ±1
B/ Réglage zone d’éclairage
Lighting zone setting
Impostazione della zona di illuminazione
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.