## Slide 1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
SUNPOLE C
 |  | IK |  | SCx
C1 |  | 08 | 60 kg | 1,04 m²
C2 |  | 08 | 65 kg | 1,09 m²
0699_5009_E
4 sigillatori M18
Montante specifico per EN40 ø60-62 senza porta
Altezza di montaggio 180 mm
1

## Slide 2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Data di messa in servizio
Numero del mese
Anno
Etichetta sul cartone di imballaggio e sulla cassetta
La messa in funzione deve avvenire entro la fine del mese indicato sulla confezione.
Una volta completata l'installazione, seguire uno dei seguenti link per dichiarare la data di messa in funzione.
https://forms.office.com/e/xLx8x2EAD6
Se questa data viene superata, contattare il proprio agente di vendita ECLATEC.
Per configurazioni con antenna WIZARD sull'apparecchio,
Che corrispondono a profili notturni con abbassamento e/o rilevamento a tempo fisso, rilevamento comunicante e gestione remota WIZARD:
La programmazione deve essere effettuata dopo l'installazione e l'apparecchio deve essere alimentato:
Questa operazione può essere effettuata di notte o durante il giorno, scollegando il pannello solare.
Se non è programmato, l'apparecchio funziona al 75% della potenza:
Rischio di scaricamento rapido della batteria, soprattutto in inverno (profilo notturno da programmare, spesso a minor consumo energetico).

## Slide 3
Il pannello fotovoltaico esposto a sud genera elettricità dall'energia solare durante il giorno. L'elettricità prodotta viene quindi immagazzinata nella batteria.
L'alba e il tramonto vengono rilevati misurando la tensione ai terminali del pannello fotovoltaico.
Il pannello fotovoltaico non tollera la presenza di ombre sulla sua superficie (alberi, case, ecc.) che potrebbero ridurre significativamente la produzione di elettricità e, di conseguenza, la carica della batteria.
Il pannello fotovoltaico non deve essere esposto all'illuminazione artificiale durante la notte. L'inquinamento luminoso potrebbe generare una tensione ai terminali del pannello fotovoltaico tale da spegnere l'apparecchio.
Come funziona il lampione a energia solare
Uso normale
SUD
Lo studio illuminotecnico e il dimensionamento energetico dei complessi sono determinati sulla base dei valori medi di insolazione mensile registrati per 15 anni consecutivi.
In caso di condizioni di luce solare prolungate e più sfavorevoli, il sistema riduce l'emissione luminosa per aumentare l'autonomia ed evitare che l'apparecchio si spenga del tutto.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 4
Consegna:
Da 1 a 5 unità complete, esclusi gli alberi, su pallet non impilabili.
1 set è composto da:
1 pannello fotovoltaico (PV)
1 cassetta di batterie
1 o 2 apparecchi
1 testa d'albero preassemblata e 1 kit di viti
1 set di fissaggi per il fotovoltaico
1 guida all'installazione
Scatola con istruzioni, fusibile/i, attrezzi speciali, Exaboot
Fotovoltaico
Testa d'albero + kit di viti
Elementi di fissaggio fotovoltaico
Illuminazioni
Batteria a cassetta
Consegna, ricezione, stoccaggio, manutenzione
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Scatola con istruzioni, fusibile/i, attrezzi speciali, Exaboot

## Slide 5
Ricezione:
I prodotti consegnati devono essere controllati immediatamente al ricevimento per verificare la conformità con l'ordine e gli eventuali danni da trasporto.
Reclamare il danno al corriere entro 48 ore.
La cassetta della batteria è sigillata con 2 strisce di garanzia:
Non modificare o manomettere il prodotto: non aprire, smontare, immergere, cortocircuitare, riscaldare, incenerire, far cadere o urtare.
Stoccaggio:
La cassetta delle batterie deve essere conservata orizzontalmente nella sua confezione originale , a una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +25°C (45°C max), con un'umidità relativa compresa tra il 15% e il 65%
Non conservare i gruppi direttamente sul terreno o in prossimità di materiali polverosi.
Conservare i gruppi in un locale con una ventilazione adeguata.
Manutenzione:
Assicurarsi che il vetro del pannello fotovoltaico sia sempre pulito.
Pulire periodicamente l'intero apparecchio, le vaschette e le lenti visibili e risciacquare ogni volta che è necessario con acqua dolce, evitando però di spruzzare sotto pressione.
Al mare, assicurarsi che la parte inferiore dei componenti non sia contaminata da residui di sale; se necessario, lavare a bassa pressione.
Se installata in siti esposti a venti sabbiosi e/o a nebbia salina, è consigliabile ispezionare e pulire l'unità autonoma ogni 2 mesi o meno.
È consigliabile controllare ogni anno la presenza e il serraggio delle viti.
Consegna, ricezione, stoccaggio, manutenzione
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Striscia di garanzia
Striscia di garanzia

## Slide 6
1x PANNELLO SOLARE
1x CASSETTA BATTERIA
Nomenclatura
1x LUMINAIRE
O
2x LUMINARI IDENTICI
1x ASSEMBLAGGIO TESTA MAT/ INTERFACCIA A LUCE SINGOLA O DOPPIA
1x KIT FISSAGGIO PANNELLO
1x KIT BULLONERIA
x28
x48
x20
x3
+
x4
x2
x2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
1x Cartone contenente
1 chiave di sicurezza
per pallet
1 fusibile per cassetta
1 foglio per pallet
1 Strumento di disconnessione del pannello fotovoltaico
1 Exaboot per pallet
Presa ZHAGA
Rivelatore
O
1 X O 2 X
1 X O 2 X
24 V

## Slide 7
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
2
1
Montaggio
3
4
5
6
230 mm
Fissare l'apparecchio
Assicurarsi che il cavo dell'apparecchio sia posato correttamente

## Slide 8
x8
20N.m ±1
7
1
2
2
x8
x8
8
x4
x16
x8
x8
x2
x8
20N.m ±1
1
Montaggio
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
L'assemblaggio meccanico deve essere scrupolosamente rispettato, in quanto garantisce la buona resistenza dell'insieme alle sollecitazioni esterne.

## Slide 9
10
x4
20N.m ±1
x8
x4
x4
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
x8
20N.m ±1
x16
x8
x8
1
x2
9
Montaggio

## Slide 10
11
4xØ12
44Kg
49Kg
180
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 11
1
10N.m ±1
Orientamento dell'apparecchio rispetto alla strada
6x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 12
1
S
6x
10N.m ±1
Orientamento del punto vendita verso SUD
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 13
Fornitura ECLATEC
1 chiave per pallet
1
3N.m ±1
1x
Installazione della cassetta delle batterie
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 14
8
1
2
È essenziale seguire l'ordine di esecuzione dei collegamenti:
Apparecchio/i  Fusibile  Pannello fotovoltaico
Rischio di lesioni personali per l'installatore e di danni irreversibili all'apparecchiatura.
8
9
10
A
B
1’
1
FUOCO semplice
Doppio FUOCO
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
VERIFICARE CHE LE ETICHETTE "24V" SIANO APPLICATE AL CAVO DI ALIMENTAZIONE E ALLA CASSETTA PRIMA DI EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO
VEDI PAGINA 6

## Slide 15
9
1
2
3
10
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Per scollegare il pannello fotovoltaico, utilizzare l'utensile fornito da ECLATEC

## Slide 16
Messa in servizio
Se sono stati seguiti tutti i passaggi sopra descritti, il sistema sarà operativo dopo 2 minuti.
Non appena il sole tramonta per la 1º volta, la luce si accende.
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
2
3
4
Svitare il coperchio della presa di prova della cassetta e collegare il cablaggio Exaboot
Collegamento di Exaboot
Premere il pulsante dell'Exaboot per 2 secondi
Scollegare la scatola di Exaboot
5
Riavvitare il coperchio della presa di prova della cassetta
Si prega di seguire uno dei seguenti link per dichiarare la data di messa in funzione:
https://forms.office.com/e/xLx8x2EAD6

## Slide 17
In caso di malfunzionamento
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Problemi | Cause | Soluzioni
SUNPOLE-C si illumina durante il giorno | Connettori del pannello solare inseriti in modo errato | Verificare che i connettori del pannello solare siano inseriti correttamente nei connettori della cassetta.
 |  | Scollegare il pannello solare dalla cassetta. Utilizzare un voltmetro per misurare la tensione del pannello solare attraverso i connettori MC4. La tensione a vuoto deve essere compresa tra 34V e 42V. Se la tensione misurata non rientra nell'intervallo, contattare Eclatec.
SUNPOLE-C non si illumina dopo il tramonto | La tensione erogata dal pannello solare è superiore alla soglia di tensione di rilevamento notturno | Aspettare il tramonto
 |  | Controllare che il pannello non sia illuminato da una sorgente luminosa
 |  | Verificare che il connettore dell'apparecchio sia inserito correttamente nel connettore della cassetta e che l'anello di fissaggio sia avvitato
 |  | Rimuovere la parte maschio del portafusibile e sostituirla
 |  | Rimuovere la parte maschio del portafusibile e sganciare il fusibile all'interno. Utilizzare un multimetro per verificare se il fusibile è bruciato
 | L'apparecchio è collegato o cablato in modo errato | Verificare che il connettore dell'apparecchio sia inserito correttamente nel connettore della cassetta e che l'anello di fissaggio sia avvitato a fondo.
 |  | Aprire l'apparecchio per verificare che il cavo sia collegato correttamente e che la polarità sia corretta. + rosso/marrone e -blu/nero
 |  | Aprire l'apparecchio per verificare che i connettori dei moduli led siano collegati correttamente
Il SUNPOLE-C si spegne dopo alcuni giorni di funzionamento | La batteria è scarica | Controllare che il pannello solare sia collegato correttamente
 |  | Verificare che non vi siano ombre sul pannello solare
 |  | Verificare che il pannello solare sia rivolto verso SUD
 |  | Assicurarsi che la neve non si accumuli sul pannello solare in inverno
 |  | In inverno, attendere qualche giorno, a seconda delle condizioni atmosferiche, affinché la batteria si ricarichi