## Slide 1
IK |  | SCx | Hmax
10 | 19kg | - | 1m
BORNE
BOLLARD
TERMINALE
TEO
LED
220-240V 50Hz
0674_5000_F
IP65
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
ou

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..
1
2-a
CL1
M8
CL2
21
M5
M5
EQUI
EQUI
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2
Les fils DALI en pied de poteau doivent être
séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés
The DALI wires at the foot of the pole must be
separated and isolated if they are not connected
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.
A B
Classe 1
Classe 2
N Blue
L Brown
N Blue
L Brown
EQUI
Green/yellow
Black
Grey
White
Black
Grey
Class 1
Class 2
Green/yellow wire
White wire
Grey wire

## Slide 3
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..
1
2
3
4
x2
3
Fil pilote/Pilot-wire/ Filo pilota - SD
CL2
M5
EQUI
2-b
6N.m ±1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
3
Class 2
Class 2
EQUI grey
Pilot wire - SD black
N blue
L brown
Grey wire
Grey wire