## Slide 1
IK |  | SCx | Hmax
10 | S1:4,8kg S2:6,6kg | 0,05m² | 12m
10 | X1:5,8kg X2:7,8kg | 0,06m² | 12m
STELIUM /TWEET NEO
220-240V 50Hz
Ø48-54
0649_5600_G
STELIUM
TWEET NEO
« S »
« X »
Ø60
Ø76
Ø60
Ø76
Ø11
Ø60
S1,X1 = 649
S2,X2 = 749
70
S1,X1 = 320
S2,X2 = 380
S1,X1 = 506
S2,X2 = 606
S1,X1 = 572
S2,X2 = 749
S1,X1 = 320
S2,X2 = 380
Ø60, Ø49, Ø42
100
1

## Slide 2
A
1
1
2
1
2
3
STELIUM « S »
STELIUM « X »
1
2
STELIUM « S »
STELIUM « X »
N
L
N
L
A’
B
B’
C
C’
TWEET NEO « S »
TWEET NEO « S »
TWEET NEO « X »
TWEET NEO « X »
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s’ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.
I fili DALI ai piedi del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..

## Slide 3
2
1
1
2
STELIUM « S »
STELIUM « X »
2
5 N.m ±1
TWEET NEO « S »
TWEET NEO « X »
D
D’
3
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..

## Slide 4
1.3
1
2
STELIUM « S » & « X »
1
3
F
2
1
2
4
M 8 x 20
M 8 x 20
10 N.m ±1
10 N.m ±1
Ø54
Ø48
10N.m ±1
1
Ø60
Ø76
2
3
2x
4
2x
M8x25->Ø60
M8x40->Ø49
E
4
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 5
1
2
TWEET NEO « S » & « X »
H
M8x25->Ø60
M8x45->Ø49
8N.m ±1
4
2x
2x
G
2
1
3
Ø60
Ø76
Ø48-54
12N.m ±1
1x
Max. 60tr/min
5
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..

## Slide 6
6
I
M8x25->Ø42
8N.m ±1
4
2x
2x
10N.m ±1
2x
4
2x
M8x25->Ø42
1
2
4a
4b
Ø42
4 x M6x12
Adaptateur ø42
Adaptator ø42
Adattatore ø42
3a
3b
6N.m ±1
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti..
Autres notices et modes opératoires
Other manuals and operating instructions
Altri manuali e istruzioni per l'uso