## Slide 1
COLONNE UNIVERSO
UNIVERSO COLUMN
COLONNA UNIVERSO
220-240V 50Hz
IP65
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1
IK |  | SCx | Hmax
10 | 87 kg | 1,08 m² | 6 m
0657_5010_B
COLONNE UNIVERSO / UNIVERSO COLUMN / COLONNA UNIVERSO
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
1
1800 mm
150 mm en dessous du dernier module
150mm below the last module
150 mm sotto l'ultimo modulo
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 3
2
1
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
2
N
L
50
11
N
L
50
11
3
2
1
Coffret intelligent
Smart box Scatola intelligente
RJ45
Connecteur raccordement réseau
Network connection connector
Connettore di rete
Network connection connector
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
I fili DALI sul
palo devono essere
separati e isolati se
non sono collegati

## Slide 4
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
4
Point lumineux Lighting point
Punto luce
Projecteur
Projector
Proiettore
Module intelligent
Smart module
Modulo intelligente
(Sono IP, Vidéo, Wifi, Modem routeur, …)
Coffret intelligent
Smart box
Scatola intelligente
Coffret raccordement élec.
Electrical connection box
Scatola di connessione elettrica
Raccordement réseau analogique
Analog network connection
Connessione di rete analogica
HP Analogique
Analog loudspeaker
HP Analogico
Réseau TCP/IP / TCP/IP Network / Rete TCP /IP
RJ45
(Connecter le câble de 10m RJ45 fourni par ECLATEC) / (Connect the 10m RJ45 cable provided by ECLATEC) / (Collegare il cavo RJ45 da 10 m fornito da ECLATEC)
A la charge de l’installateur
At the expense of the installer
A spese dell'installatore
PRE CABLE EN USINE / FACTORY PRE-WIRED / PRECABLATO IN FABBRICA
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 5
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
5
1
1
2
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com